## 内訳書
[8 empty] | No, | 1
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
改修工事費
A | 漏水対策改善費 |  | 式 | 1
B | 外壁改修費 |  | 式 | 1
C | 内部壁紙改修費 |  | 式 | 1
D | 屋根材防錆処理塗装費 |  | 式 | 1
E | 非常灯設備工事費 |  | 式 | 1
F | 一般照明器具ＬＥＤ化工事費 |  | 式 | 1
小計
| 共通仮設費 |  | 式 | 1
| 現場経費 |  | 式 | 1
| 一般管理費 |  | 式 | 1
計
消費税
合 計
[8 empty] | No, | 2
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
A | 漏水対策改善費
A-1 | 既設切妻型トップライト(カバー工法) | W3800xH2000xL16550
| アルミ断熱パネル(3ｔ+10ｔ+3ｔ) | W1075xH2001 | 枚 | 10 |  |  | 見積りによる
| アルミ樹脂合板(表面材) | W1060xH2001 | 枚 | 10 |  |  | 見積りによる
| アルミ樹脂合板(表面材) | W1045xH2001 | 枚 | 10 |  |  | 見積りによる
アルミ曲げ物(取付下地共)
| (トップ部のみグライト3ｔ吹付) |  | 式 | 1 |  |  | 見積りによる
小計
A-2 | 取付工事費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積りによる
| シーリング工事 |  | m | 200 |  |  | 見積りによる
| 荷上げ費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積りによる
| 運搬費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積りによる
| 現寸実測調査 |  | 式 | 1 |  |  | 見積りによる
小計
[8 empty] | No, | 3
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
A-3 | レッカー台 |  | 式 | 1 |  |  | 見積りによる
| 仮設足場台 |  | 式 | 1 |  |  | 見積りによる
| 養生費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積りによる
| クリーニング代 |  | 式 | 1 |  |  | 見積りによる
| 安全対策費 | [5 empty] | 見積りによる
小計
計
[8 empty] | No, | 4
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ｂ | 外壁改修費
| 外壁低圧洗浄 |  | ㎡ | 894 |  |  | 建築施工単価24-春 P.465
| 外壁高圧洗浄 | 塗装まで除去 | ㎡ | 30 |  |  | 建築施工単価24-春 P.465
天井、壁
| 外壁塗装改修（防水型複層塗材Ｅ） | 低圧洗浄面 | ㎡ | 894 |  |  | 建築施工単価24-春 P.383(複合)
壁塗装撤去面
| 外壁塗装改修（防水型複層塗材Ｅ） | ローラー仕上げ | ㎡ | 30 |  |  | 建築施工単価24-春 P.383(複合)
| 外壁、軒天、クラック処理 | 0.2ｍｍ未満 | ｍ | 59 |  |  | 建築施工単価24-春 P.468
| 外壁、軒天、クラック処理 | 0.2ｍｍ～1.0未満 | ｍ | 55 |  |  | 建築施工単価24-春 P.473
| サッシュコーキング打換え |  | ｍ | 1840 |  |  | 建築施工単価24-春 P.473
| 外部足場費 |  | ㎡ | 1300 |  |  | 建築施工単価24-春 P.473
| 安全対策費 |  | 式 |  |  |  | 見積りによる
小 計
[8 empty] | No, | 5
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ｃ | 内部壁紙改修費
Ｃ-1 | 壁紙張り替え | 撤去、片付け、張り替え | ㎡ | 2016 |  |  | 建築施工単価24-春 P.411
| （ビニルクロス | ＡＡ級、2級防火品）
Ｃ-2 | ビニル巾木 | Ｈ-75 | ｍ | 192 |  |  | 建築施工単価24-春 P.413
Ｃ-3 | 内部足場費 | Ｗ：600 中残・内手摺含む | ㎡ | 1380 |  |  | 見積りによる
Ｃ-4 | 盛替え・手間代 |  | 式 | 1 |  |  | 見積りによる
Ｃ-5 | 養生費、片付け |  | 式 | 1 |  |  | 見積りによる
Ｃ-6 | 壁プラスターボード貼替 |  | 式 | 1 |  |  | 建築施工単価24-春 P.413
Ｃ-7 | 天井吸音板貼替 |  | 式 | 1 |  |  | 建築施工単価24-春 P.413
Ｃ-8 | 安全対策費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積りによる
計
[8 empty] | No, | 6
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ｄ | 屋根材防錆処理塗装費
1,326×1.08
| 低圧洗浄 | 133×1.17 | ㎡ | 1628 |  |  | 建築施工単価24-春 P.397
| 防錆塗装(水切り共) | 0.5ｍ/㎡ | ｍ | 160 |  |  | 建築施工単価24-春 P.387
| フッ素樹脂鋼板瓦棒葺 | 塗装改修 | ㎡ | 1792 |  |  | 建築施工単価24-春 P.475
コーキング打換え共
| ポーチ笠木（ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ） | 塗装改修 ＬＷ-350 | ｍ | 23.8 |  |  | 建築施工単価24-春 P.385
コーキング打換え共
| ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ入口庇笠木（ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ） | 塗装改修 ＬＷ-550 | ｍ | 9.5 |  |  | 建築施工単価24-春 P.385
| 勾配屋根 塗装用足場 |  | ㎡ | 173 |  |  | 建築施工単価24-春 P.47
| 安全対策費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積りによる
小 計
[8 empty] | No, | 7
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ｅ | 非常灯設備工事 | ＬＥＤ化
| ダウンライト取替(照度現行と同じ) | 取替工事費含む | 灯 | 14 |  |  | 建築施工単価24-春 P.554
| 壁付ライト取替(現行より照度UP) | 取替工事費含む | 灯 | 16 |  |  | 建築施工単価24-春 P.554
| 天井埋込ライト取替(照度現行と同じ) | 取替工事費含む | 灯 | 4 |  |  | 建築施工単価24-春 P.550
| 仝上作業用足場 |  | ㎡ | 216 |  |  | 建築施工単価24-春 P.47
| 電気工事費 | 34灯分 電材費含む | 式 | 1 |  |  | 建築施工単価24-春 P.53
| 安全対策費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積りによる
計
[8 empty] | No, | 8
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ｆ | 一般照明 | ＬＥＤ化
| 高所照明器具取替(照度現行と同じ) | 取替工事費含む | 灯 | 37 |  |  | 建築施工単価24-春 P.552
| 仝上作業用足場 |  | ㎡ | 216 |  |  | 建築施工単価24-春 P.47
| 一般照明器具取替(照度現行と同じ) | 取替工事費含む | 灯 | 220 |  |  | 建築施工単価24-春 P.552
| 電気工事費 | 電材費含む | 式 | 1 |  |  | 建築施工単価24-春 P.53
| 安全対策費 |  | 式 | 1 |  |  | 見積りによる
計

## 駐輪場 (2) (hidden)
[8 empty] | No, | #REF!
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |  |  | 名称 |  | 摘要 | 単位 | 採用単価 | 刊行物 |  |  |  | 見積及び代価等
| 駐輪場建築工事 | [9 empty] | 駐輪場建築工事 |  |  |  | ｺｽﾄ 夏 | 物価 7月 | 施単 夏 | 資料 7月
0
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 0
0
2 | 土工事 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 土工事 |  | 式 | 0
0
3 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 式 | 0
4 | 型枠工事 |  | 式 | 1 | 0 |  |  |  |  | 4 | 型枠工事 |  | 式 | 0
5 | 鉄筋工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 5 | 鉄筋工事 |  | 式 | 0
6 | 鉄骨工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 6 | 鉄骨工事 |  | 式 | 0
7 | 防水工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 7 | 防水工事 |  | 式 | 0
8 | 金属工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 8 | 金属工事 |  | 式 | 0
9 | 左官工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 9 | 左官工事 |  | 式 | 0
10 | 塗装工事 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 10 | 塗装工事 |  | 式 | 0
[19 empty] | No, | #REF!
[8 empty] | No, | #REF!
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |  |  | 名称 |  | 摘要 | 単位 | 採用単価 | 刊行物 |  |  |  | 見積及び代価等
[15 empty] | ｺｽﾄ 夏 | 物価 7月 | 施単 夏 | 資料 7月
0
0
0
0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 小計
[19 empty] | No, | #REF!
[8 empty] | No, | #REF!
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |  |  | 名称 |  | 摘要 | 単位 | 採用単価 | 刊行物 |  |  |  | 見積及び代価等
1） | 直接仮設工事 | [8 empty] | 1） | 直接仮設工事
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | M16 |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | M16
0
0
0
|  |  |  | 2 |  |  | 0
0
0
| エキスパンドメタル | t=2.3 XS42 | m2 | 3.1 |  | 0 |  |  |  |  | エキスパンドメタル | t=2.3 XS42 | m2 | 0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 小計
[19 empty] | No, | #REF!
[8 empty] | No, | #REF!
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |  |  | 名称 |  | 摘要 | 単位 | 採用単価 | 刊行物 |  |  |  | 見積及び代価等
2） | 土工事 | [8 empty] | 2） | 土工事
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 小計
[19 empty] | No, | #REF!
[8 empty] | No, | #REF!
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |  |  | 名称 |  | 摘要 | 単位 | 採用単価 | 刊行物 |  |  |  | 見積及び代価等
3） | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [8 empty] | 3） | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[19 empty] | No, | #REF!
[8 empty] | No, | #REF!
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |  |  | 名称 |  | 摘要 | 単位 | 採用単価 | 刊行物 |  |  |  | 見積及び代価等
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 小計
[19 empty] | No, | #REF!
[8 empty] | No, | #REF!
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |  |  | 名称 |  | 摘要 | 単位 | 採用単価 | 刊行物 |  |  |  | 見積及び代価等
4） | 型枠工事 | [8 empty] | 4） | 型枠工事
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | [12 empty] | 4910
3660
4650
3540
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 小計
[19 empty] | No, | #REF!
[8 empty] | No, | #REF!
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |  |  | 名称 |  | 摘要 | 単位 | 採用単価 | 刊行物 |  |  |  | 見積及び代価等
5） | 鉄筋工事 | [8 empty] | 5） | 鉄筋工事
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 小計
[19 empty] | No, | #REF!
[8 empty] | No, | #REF!
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |  |  | 名称 |  | 摘要 | 単位 | 採用単価 | 刊行物 |  |  |  | 見積及び代価等
6） | 鉄骨工事 | [8 empty] | 6） | 鉄骨工事
|  | SN400B |  |  |  |  | 0
○ | H 形 鋼 | H-350x175x7x11 | t | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | H 形 鋼 | H-350x175x7x11 | t | 0
|  | SS400 |  |  |  |  | 0
○ | H 形 鋼 | H-350x175x7x11 | t | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | H 形 鋼 | H-350x175x7x11 | t | 0
|  | SS400 |  |  |  |  | 0
○ | H 形 鋼 | H-250x125x6x9 | t | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | H 形 鋼 | H-250x125x6x9 | t | 0
|  | SS400 |  |  |  |  | 0
○ | H 形 鋼 | H-175x90x5x8 | t | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | H 形 鋼 | H-175x90x5x8 | t | 0
|  | SS400 |  |  |  |  | 0
○ | 山 形 鋼 | L-65x65x6 | t | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 山 形 鋼 | L-65x65x6 | t | 0
|  | BCR295 |  |  |  |  | 0
○ | 角形鋼管 | □-250x250x16 | t | 1.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 角形鋼管 | □-250x250x16 | t | 0
|  | SN490C |  |  |  |  | 0
○ | 鋼 板 | PL-16 | t | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 鋼 板 | PL-16 | t | 0
|  | SN490B |  |  |  |  | 0
○ | 鋼 板 | PL-36 | t | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 鋼 板 | PL-36 | t | 0
|  | SN400B |  |  |  |  | 0
○ | 鋼 板 | PL-9 | t | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 鋼 板 | PL-9 | t | 0
|  | SN400B |  |  |  |  | 0
○ | 鋼 板 | PL-6 | t | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 鋼 板 | PL-6 | t | 0
|  | SS400 |  |  |  |  | 0
○ | 鋼 板 | PL-19 | t | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 鋼 板 | PL-19 | t | 0
|  | SS400 |  |  |  |  | 0
○ | 鋼 板 | PL-12 | t | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 鋼 板 | PL-12 | t | 0
|  | SS400 |  |  |  |  | 0
○ | 鋼 板 | PL-6 | t | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 鋼 板 | PL-6 | t | 0
|  | SS400 |  |  |  |  | 0
○ | 鋼 板 | PL-4.5 | t | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 鋼 板 | PL-4.5 | t | 0
0
○ | デッキプレート | QL-99-50-12 | t | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | デッキプレート | QL-99-50-12 | t | 0
[19 empty] | No, | #REF!
[8 empty] | No, | #REF!
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |  |  | 名称 |  | 摘要 | 単位 | 採用単価 | 刊行物 |  |  |  | 見積及び代価等
F8T
○ | 亜鉛メッキボルト | M20 L=65 | 本 | 233 | 0 | 0 |  |  |  | ○ | 亜鉛メッキボルト | M20 L=65 | 本 | 0
|  | F8T |  |  |  |  | 0
○ | 亜鉛メッキボルト | M20 L=55 | 本 | 87 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 亜鉛メッキボルト | M20 L=55 | 本 | 0
|  | F8T |  |  |  |  | 0
○ | 亜鉛メッキボルト | M20 L=50 | 本 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 亜鉛メッキボルト | M20 L=50 | 本 | 0
|  | F8T |  |  |  |  | 0
○ | 亜鉛メッキボルト | M16 L=55 | 本 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 亜鉛メッキボルト | M16 L=55 | 本 | 0
|  | F8T |  |  |  |  | 0
○ | 亜鉛メッキボルト | M16 L=40 | 本 | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 亜鉛メッキボルト | M16 L=40 | 本 | 0
|  | ABR400 |  |  |  |  | 0
○ | アンカーボルト | M24 L=600 Wナット | 本 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | アンカーボルト | M24 L=600 Wナット | 本 | 0
|  | SS400 |  |  |  |  | 0
○ | アンカーボルト | M20 L=400 | 本 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | アンカーボルト | M20 L=400 | 本 | 0
0
0
0
0
0
○ | 工場製作費 |  | t | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 工場製作費 |  | t | 0
0
○ | 工場溶接 |  | m | 361 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 工場溶接 |  | m | 0
0
○ | 現場建て方 |  | t | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 現場建て方 |  | t | 0
0
○ | ボルト本締め |  | t | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | ボルト本締め |  | t | 0
0
○ | 鉄骨運搬 |  | t | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 鉄骨運搬 |  | t | 0
0
○ | 超音波探傷試験 | 100% | ケ所 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 超音波探傷試験 | 1 | ケ所 | 0
0
○ | スクラップ控除 |  | t | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | スクラップ控除 |  | t | 0
0
○ | デッキプレート敷き手間 |  | m2 | 44.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | デッキプレート敷き手間 |  | m2 | 0
[19 empty] | No, | #REF!
[8 empty] | No, | #REF!
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |  |  | 名称 |  | 摘要 | 単位 | 採用単価 | 刊行物 |  |  |  | 見積及び代価等
0
○ | 無収縮モルタル | 450x450x30 | ケ所 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 無収縮モルタル | 450x450x30 | ケ所 | 0
0
○ | アンカーボルト埋め込み | M24 | 本 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | アンカーボルト埋め込み | M24 | 本 | 0
0
○ | アンカーボルト埋め込み | M20 | 本 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | アンカーボルト埋め込み | M20 | 本 | 0
0
0
0
○ | 亜鉛メッキ |  | t | 6.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 亜鉛メッキ |  | t | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 小計
[19 empty] | No, | #REF!
[8 empty] | No, | #REF!
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |  |  | 名称 |  | 摘要 | 単位 | 採用単価 | 刊行物 |  |  |  | 見積及び代価等
8） | 防水工事 | [8 empty] | 8） | 防水工事
| (外部) | [9 empty] | (外部)
| 床 | [5 empty] | 0
| 塗膜防水 |  | ㎡ | 42.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 塗膜防水 |  | ㎡ | 0
0
| 手摺取合ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | ｍ | 27.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 手摺取合ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | ｍ | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 小計
[19 empty] | No, | #REF!
[8 empty] | No, | #REF!
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |  |  | 名称 |  | 摘要 | 単位 | 採用単価 | 刊行物 |  |  |  | 見積及び代価等
10） | 金属工事 | [8 empty] | 10） | 金属工事
| (外部) | [9 empty] | (外部)
| 段床 | [5 empty] | 0
| ﾜｲﾔﾒｯｼｭ | φ3.2 50×50 | ㎡ | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ﾜｲﾔﾒｯｼｭ | φ3.2 50×50 | ㎡ | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0
0
| ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | W40 | ｍ | 7.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | W40 | ｍ | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0
0
○ | ﾀﾗｯﾌﾟ | W400 H3150 丸鋼 φ22 | か所 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | ﾀﾗｯﾌﾟ | W400 H3150 丸鋼 φ22 | か所 | 0
0
○ | 階段手摺 | H950 | ｍ | 6.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 階段手摺 | H950 | ｍ | 0
0
○ | 手摺 | H950 | ｍ | 27.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ | 手摺 | H950 | ｍ | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[19 empty] | No, | #REF!
[8 empty] | No, | #REF!
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |  |  | 名称 |  | 摘要 | 単位 | 採用単価 | 刊行物 |  |  |  | 見積及び代価等
11） | 左官工事 | [8 empty] | 11） | 左官工事
| (外部) | [9 empty] | (外部)
| 床 | [5 empty] | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金こて |  | ㎡ | 14.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ金こて |  | ㎡ | 0
| 床 | [5 empty] | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金こて | 防水下 | ㎡ | 42.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ金こて | 防水下 | ㎡ | 0
| 天端 | [5 empty] | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金こて | W300 | ｍ | 12.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ金こて | W300 | ｍ | 0
| 立上り | [5 empty] | 0
| 打放し補修 |  | ㎡ | 8.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 打放し補修 |  | ㎡ | 0
| 段床 | [5 empty] | 0
| ﾓﾙﾀﾙ金こて |  | ㎡ | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ﾓﾙﾀﾙ金こて |  | ㎡ | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 小計
0
0
[19 empty] | No, | #REF!
[8 empty] | No, | #REF!
名称 |  | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |  |  | 名称 |  | 摘要 | 単位 | 採用単価 | 刊行物 |  |  |  | 見積及び代価等
14） | 塗装工事 | [8 empty] | 14） | 塗装工事
| (外部) | [9 empty] | (外部)
0
| FP | 鉄部 | ㎡ | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FP | 鉄部 | ㎡ | 0
0
| FP | 鉄部細巾 | ｍ | 216 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | FP | 鉄部細巾 | ｍ | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 小計
[19 empty] | No, | #REF!