## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０５年度
（大柿橋）道路メンテナンス補助事業大柿橋修繕工事参考資料
加茂郡 七宗町 上麻生地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 道路メンテナンス補助事業
建工第10号
路河川名 |  | 工 事 名 | 大柿橋修繕工事 参考資料
年 度 | 令和０５年度 | 施工箇所 | 加茂郡 七宗町 上麻生地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
大柿橋 L=84.00m W=3.5(4.1)m N=1式
| 橋梁塗装工 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
素地調整 A=596m2
施 工 期 間
下塗 A=596m2
| 中塗 A=596m2 |  |  | 起 工 年 月 日
上塗 A=596m2
竣 工 年 月 日
仮設工 N=1式
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和５年 ７月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和５年 ７月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：鋼橋架設工事
鋼橋架設工
|  | 1 | 式
現場塗装工
|  | 1 | 式
橋梁塗装工
|  | 1 | 式
素地調整工１種ケレン（循環式ブラスト工法）弦材を有する部材
|  | 600 | m2 |  |  | 単価表(SJ0011)
研削材及びケレンかす回収積込工
ＰＣＢ含む
|  | 600 | m2 |  |  | 単価表(SJ0012)
処分費（現場保管）
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0013)
塗装塗替 下塗 防食下地 弦材有
|  | 600 | m2 |  |  | 単価表(SJ0015)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗装塗替 下塗 下塗り 弦材有
|  | 600 | m2 |  |  | 単価表(SJ0017)
塗装塗替 中塗 中塗り 弦材有
|  | 600 | m2 |  |  | 単価表(SJ0019)
塗装塗替 上塗 上塗り 弦材有
|  | 600 | m2 |  |  | 単価表(SJ0021)
環境対策工
|  | 1 | 式
集塵機 160m3/min
ダクト含む
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0022)
セキュリティルーム
|  | 1 | 基 |  |  | 単価表(SJ0023)
エアーシャワー
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0024)
粉塵専用真空掃除機
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0025)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
設置・撤去工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0026)
仮設工
|  | 1 | 式
足場工
|  | 1 | 式
吊足場工（トラス部）
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0070)
仮設工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 10 | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0005)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費
安全費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999300001-01)
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0001)
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、弦材を有する構造、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][有機ジンクリッチペイント(1層)]
スプレー600g/m2､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105191100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 下塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 4 | 弦材を有する構造
J04 規格（下塗り用） |  |  | 7 | 有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0002)
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、弦材を有する構造、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)]
スプレー240g/m2×2層､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105171100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 下塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 4 | 弦材を有する構造
J04 規格（下塗り用） |  |  | 3 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0003)
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、弦材を有する構造、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 中塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
スプレー170g/m2､赤系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105231100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 2 | 中塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 4 | 弦材を有する構造
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 5 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0004)
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、弦材を有する構造、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 上塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
スプレー140g/m2､赤系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105251100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 3 | 上塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 4 | 弦材を有する構造
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 5 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系
交通誘導警備員Ｂ |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0005)
[5 empty] | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
| 1 | 人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り

## 単価表（未登録代価）
素地調整工１種ケレン（循環式ブラスト工法）弦材を有する部材 |  |  |  |  | 単価表(SJ0011)
[5 empty] | 1000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
素地調整工１種ケレン（循環式ブラスト工法）
[1]
| 1000 | m2
単価表(SJ0010)
諸雑費
Σ[1] * 62.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
素地調整工１種ケレン（循環式ブラスト工法） |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 1000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
[1]
| 14.7 | 人
RW1024
橋りょう塗装工
[1]
| 88.2 | 人
RW1023
橋りょう特殊工
[1]
| 44.1 | 人
RW1022
循環式ブラストマシン賃料
[1]
２ノズルタイプ | 14.7 | 台・日
TJ0010
ダストコレクター賃料
[1]
真空回収装置 | 14.7 | 台・日
TJ0011
ブラストノズル・ホース賃料
[1]
| 14.7 | 台・日
TJ0012
空気圧縮機機械損料 可搬式スクリュ型
[1]
排出ガス(2次) 吐出量19.4m3/min 吐出圧0.7MPa | 14.7 | 供用日
TJ0033
発動発電機機械損料
[1]
排出対策型(2次) ディーゼルエンジン 100/125kVA | 14.7 | 供用日
TJ0034
素地調整工１種ケレン（循環式ブラスト工法） |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 1000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
研削材
[1]
スチールグリット | 1500 | kg
TJ0013
軽油
[1]
小型ローリー | 2918 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[1] * 23.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
研削材及びケレンかす回収積込工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0012)
ＰＣＢ含む |  |  |  |  | 68 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう塗装工
[1]
| 4 | 人
RW1023
諸雑費
Σ[1] * 10.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 68 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
処分費（現場保管） |  |  |  |  | 単価表(SJ0013)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
保管用ドラム缶 低濃度ＰＣＢ
２００ｋｇ | 5 | 本
TJ0035
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
塗装塗替 下塗 防食下地 弦材有 |  |  |  |  | 単価表(SJ0015)
[5 empty] | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、弦材を有する構造、無・昼間 | 100 | m2
施工歩掛表(DC072850-0001)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
塗装塗替 下塗 下塗り 弦材有 |  |  |  |  | 単価表(SJ0017)
[5 empty] | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、弦材を有する構造、無・昼間 | 100 | m2
施工歩掛表(DC072850-0002)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
塗装塗替 中塗 中塗り 弦材有 |  |  |  |  | 単価表(SJ0019)
[5 empty] | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 塗装作業［標単］
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、弦材を有する構造、無・昼間 | 100 | m2
施工歩掛表(DC072850-0003)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
塗装塗替 上塗 上塗り 弦材有 |  |  |  |  | 単価表(SJ0021)
[5 empty] | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 塗装作業［標単］
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、弦材を有する構造、無・昼間 | 100 | m2
施工歩掛表(DC072850-0004)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
集塵機 160m3/min |  |  |  |  | 単価表(SJ0022)
ダクト含む |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
有害粉塵対策型集塵機賃料
160m3/min | 1 | 台・月
TJ0014
有害集塵機用フィルター
| 16 | 枚
TJ0015
有害集塵機用パッキン
| 16 | 枚
TJ0016
スパイラルダクト
10m（5m/本） | 1 | 式
TJ0017
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
セキュリティルーム |  |  |  |  | 単価表(SJ0023)
[5 empty] | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
クリーンルーム損料
| 1 | 基
TJ0018
クリーンルーム用シート
| 1 | 組
TJ0019
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
エアーシャワー |  |  |  |  | 単価表(SJ0024)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
エアシャワー賃料
PCB用 | 1 | 台・月
ZC64110002
エアシャワー用プレフィルター
| 1 | セット
ZC64120001
エアシャワー用HEPAフィルター
| 1 | セット
ZC64130001
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
粉塵専用真空掃除機 |  |  |  |  | 単価表(SJ0025)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
真空掃除機賃料
| 1 | 台・月
ZC64070001
真空掃除機用フィルター
PCB用 | 1 | セット
ZC64080002
真空掃除機用HEPAフィルター
| 1 | セット
ZC64090001
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
設置・撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0026)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.5 | 人
RW1025
普通作業員
[1]
| 2 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 20.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
吊足場工（トラス部） |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
防護足場工（タイプＥ）両側設置
| 210 | m2
単価表(SJ0078)
吊り足場工（タイプＡ３）
| 230 | m2
単価表(SJ0071)
中段足場工（タイプＣ）
| 230 | m2
単価表(SJ0072)
枠組足場工（タイプＧ）
| 1700 | 掛m2
単価表(SJ0080)
床面シート張り防護
| 230 | m2
単価表(SJ0079)
防護工（タイプＢ）板張り・シート張り防護
| 1930 | m2
単価表(SJ0073)
ブラスト養生工（Rc-Ⅰ)
中段足場養生あり | 2160 | m2
単価表(SJ0074)
合 計 | 1 | 式
吊足場工（トラス部） |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 式 | 当り
防護足場工（タイプＥ）両側設置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0078)
[5 empty] | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
防護工（タイプＥ）損料係数
板張り・シート張り防護 | 3.1 | m2/月
TJ0807
橋りょう特殊工
| 0.172 | 人
RW1022
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
吊り足場工（タイプＡ３） |  |  |  |  | 単価表(SJ0071)
[5 empty] | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
足場工（タイプ３）損料係数
| 3.1 | m2/月
TJ0801
橋りょう特殊工
| 0.168 | 人
RW1022
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
中段足場工（タイプＣ） |  |  |  |  | 単価表(SJ0072)
[5 empty] | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
中段足場工（タイプＣ）損料係数
| 3.1 | m2/月
TJ0802
橋りょう特殊工
| 0.025 | 人
RW1022
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
枠組足場工（タイプＧ） |  |  |  |  | 単価表(SJ0080)
[5 empty] | 1 | 掛m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
枠組足場（タイプＧ）損傷係数(S1)
| 1 | m2
TJ0810
枠組足場（タイプＧ）損料係数(S2)
| 3.1 | m2/月
TJ0808
橋りょう特殊工
| 0.057 | 人
RW1022
合 計 | 1 | 掛m2
単位当り | 1 | 掛m2 | 当り
床面シート張り防護 |  |  |  |  | 単価表(SJ0079)
[5 empty] | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床面シート張り防護 損料係数
| 3.1 | m2/月
TJ0809
橋りょう特殊工
| 0.008 | 人
RW1022
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
防護工（タイプＢ）板張り・シート張り防護 |  |  |  |  | 単価表(SJ0073)
[5 empty] | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
朝顔（タイプＢ）損料係数 板張り
| 3.1 | m2/月
TJ0803
朝顔（タイプＢ）損料係数 シート張
| 3.1 | m2/月
TJ0804
橋りょう特殊工
| 0.024 | 人
RW1022
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
ブラスト養生工（Rc-Ⅰ) |  |  |  |  | 単価表(SJ0074)
中段足場養生あり |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ブラスト養生工（Ｒｃ－１）損料係数
中断足場養生あり | 3.1 | m2/月
TJ0805
橋りょう特殊工
| 0.022 | 人
RW1022
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り

## 単価表（間接費）
安全費 |  |  |  |  | 単価表(F999300001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
送気スーツ（上・下）
| 30 | 着
TJ0026
送気ユニット 接続器共
| 6 | 組
TJ0027
定位置ろ過筒（４人用）
| 2 | 台
TJ0028
エアーラインホース φ９ Ｌ＝２０ｍ
| 6 | 本
TJ0029
エアーラインホース φ１９ Ｌ＝２５ｍ
定位置ろ過筒 | 2 | 本
TJ0030
防塵マスク
| 12 | 個
TJ0031
防塵マスク用フルター
| 48 | 個
TJ0032
防護手袋
JIS T 8116適合品 | 180 | 組
ZC64190001
安全費 |  |  |  |  | 単価表(F999300001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
シューズカバー
JIS T 8115 TypePB(6)準拠品 | 180 | 足
ZC64200001
合 計 | 1 | 式